Опросный лист для заказа комплектной трансформаторной подстанции / комплектного распределительного устройства в блочно-модульном здании

Покупатель: ____________________________________________________________

Телефон: ___________________________E-mail______________________________

Контактное лицо: _______________________________________________________

1. Модульное здание

Характеристики исполнения здания

| Тип блочно-модульного здания (БМЗ) | БМЗ из «сэндвич» панелей |  |
| --- | --- | --- |
|  | Бетонные модули |  |
| Толщина «сэндвич» панелей | 50 мм, 80 мм, 100 мм |  |
| Тип кровли | Двускатная |  |
|  | Односкатная |  |
| Отливы, козырьки | Да |  |
|  | Нет |  |
| Помещения РУВН и РУНН | Выделенная а/ч |  |
|  | Совмещенная а/ч |  |
| Ввод кабелей в здание | Кабелем снизу |  |
|  | Воздушный ввод |  |
|  | Специальный |  |
| Высота кабельного сооружения (только для бетонной оболочки) | Кабельный этаж 1900 мм |  |
|  | Цоколь 900 мм |  |

Цветовые решения

| Цвет БМЗ | Типовой (каталог палитры RAL) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Эскиз (эскиз предоставить) |  |

Комплектация

| Система освещения | Рабочее |  |
| --- | --- | --- |
|  | Аварийное |  |
|  | Наружное |  |
| Система отопления | Стандартная (печи ПЭТ) |  |
|  | Другая (указать) |  |
|  | Нет |  |
| Система вентиляции | Естественная |  |
|  | Приточно-вытяжная |  |
|  | Кондиционирование |  |
| Система охранно-пожарной сигнализации | «Гранит-2» |  |
|  | Другая (указать) |  |
|  | Дымовые датчики с выводом в клеммный шкаф |  |
| Комплект ЗИП | Стандартный |  |
|  | Специальный (список приложить) |  |
|  | Нет |  |
| Средства пожаротушения | Ящик с песком |  |
|  | Огнетушители (указать тип) |  |
|  | Нет |  |

2. Характеристики КТП / КРУ

Основные параметры

| Класс напряжения, кВ | 6/0,4 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 10/0,4 |  |
| Вариант реализации КТП | Однотрансформаторная |  |
|  | Двухтрансформаторная |  |
|  | Другой |  |
| Исполнение КТП | Тупиковая |  |
|  | Проходная |  |
| Мощность силовых трансформаторов, кВА | 100………2500 |  |
| Тип силового трансформатора | Масляный (указать тип) |  |
|  | Сухой (указать тип) |  |

РУВН (6/10 Кв)

| Исполнение стороны ВН | КСО (202, 285, 292) |  |
| --- | --- | --- |
|  | КРУ «Темза» |  |
|  | Моноблок RM6 или аналог |  |
|  | Другое |  |
| Ввод | Кабельный |  |
|  | Воздушный |  |

РУНН-0,4

| Ток сборных шин | До 5000 А |  |
| --- | --- | --- |
| Материал шин | Cu |  |
|  | Al (АД31.Т) |  |
| Тип системы заземления | TT,TN-C,TN-S |  |
| Ввод от силового трансформатора | Кабель |  |
|  | Шины |  |

Дополнительное оборудование

| ШУОТ | Да |  |
| --- | --- | --- |
|  | Нет |  |
|  | тип и емкость АКБ |  |
| Щит телемеханики | Да |  |
|  | Нет |  |
| Другое |  |  |

Обязательные приложения к опросному  листу :

1. Опросный лист и однолинейная схема на РУВН-6(10)

2. Опросный лист и однолинейная схема на РУНН-0,4

3. Компоновка оборудования в КТП

4. Эскиз КТП (с приблизительными размерами, расположением и открыванием дверей, расположением отсеков).

Дополнительные требования оформляются в виде технического задания и прилагаются к опросному листу.

Покупатель:  _________________      _____________________   ________20___г.

М.П.             должность                           подпись (расшифровка)                       дата